***Питањa везана за*** ***ЈНМВ 13/2018 – Набавка и уградња столарије за потребе болнице***

1. Имамо питање у вези квалитета ПВЦ столарије.

Да ли постоји могућност да Вам понудимо столарију са 6 или 7 комора, која је квалитетнија од петокорне, јер је у Јавној набавци назначено да " Потрвђујемо да понуђена добра имају следеће карактеристике: - профил је петокоморни"?

Унапред се захваљујемо на одговору.

***Одговори везани за ЈНМВ 13/2018 – Набавка и уградња столарије за потребе болнице***

1. Поштовани,

Наручилац ће прихватити и бољи (квалитетнији) профил од петокоморног - профил са шест или седам комора, али такође напомињемо да је неопходно да понуђачи испоштују све остале карактеристике и услове Наручиоца,како би понуда била прихватљива.