Република Србија

Аутономна покрајина Војводина

Специјална болница за психијатријске болести

„др Славољуб Бакаловић“ Вршац

Датум: 27.12.2018. године

Број: 01-9/14-2018/6

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

Јавна набака мале вредности

ЈНМВ 14/2018

Децембар 2018. Године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ 14/2018 дел. бр. 01-9/14-2018/2 и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈНМВ 14/2018 дел. бр. 01-9/14-2018/3, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности добара – Набавка медицинске опреме ЈНМВ 14/2018

Садржај:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3. |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4. |
| III | Техничка документација и планови | 6. |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 6. |
| V | Критеријуми за доделу уговора | 9. |
| VI | Обрасци који чине саставни део понуде | 9. |
| VII | Модел уговора | 22. |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 25. |

Укупан број страна конкурсне документације: 32

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Специјална болница за психијатријске болести „ др Славољуб Бакаловић“ Вршац

Адреса: ул. Подвршанска бр. 13, 26300 Вршац

Интернет страница: www.spbvrsac.org.rs

2. Партије

Предмет јавне набавке је обликован у 2 партије:

Партија  1. - ЕКГ апарат, 3 - канални,

-ЕКГ апарат, 3-канални,

Партија 2. - Медицинска опрема

- Дигитални мерач притиска обујмица до 32,

- Дигитални мерач притиска обујмица од 32 до 48

- ТА мерач са манометром

- Гуска, медицинска мушка и женска

- Иригатор комплет

- Капа за косу, за једнократну употребу, бела

- Кљешта за сечење ноктију, метална

- Лопата, болесничка

- Маказе О – О, праве - 20 цм

- Маказе Ш – Ш, праве -16,5 цм

- Пеан артеријски прав, 18 цм

- Маказе за нокте, мале

- Маказе за нокте, велике

- Стетоскоп

- Пинцета анатомска

- Држач за игле

- Комплет за апарат за кисеоник

- Маска за кисеоник

- Папир за ЕКГ апарат 63 мм*30м

- Папир за ЕКГ апарат 80 мм*45м

- Пулсни оксиметар

- Колица за чист и прљав веш

- Хранилица

3. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

4. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке мале вредности ЈНМВ 14/2018 су добра – Набавка медицинске опреме

ОРН – 33100000 – Медицинска опрема

5. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

6. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Наташа Дунат, службеник за јавне набавке

Е - маил адреса: javne.nabavke@spbvrsac.org.rs

Радно време службе за јавне набавке је од 8.00 до 14.00 часова радним данима

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Врста, техничке карактеристике, количина и опис добара, квалитет за јавну набавку добара – Набавка медицинске опреме, обликована по партијама

Врста, спецификација, количина и опис добара која су предмет Јавне набавке детаљно су приказани у следећим табелама:

Партија 1 - ЕКГ апарат, 3 канални

| р. б. | Назив артикла и опис: | Технички опис: | Јединица мере: | Количина: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЕКГ апарат, 3 канални | Троканални ЕКГ апарат - 3 канални EKГ апарат Симултано снимање свих 12 одвода, штампање 3 одвода. Рад на струју и батерије. Штампа извештаја на термалној ролни 80 мм Алфанумеричка тастатура Дисплеј: 7 инча 800 џ 480 тфт колор ЛЦД Филтери: АЦ (50/60Hz), ЕМГ 30/40 Нz, ДФТ 0,05/0,1/0,25/0,5 Нz Осетљивост: 2,5; 5 ;10;20 мм/mV. Брзина: 6,25; 12,5; 25; 50 мм/с. Димензије апарата: 310х244х65 мм. Тежина апарата око 2,25 кг Екстерна меморија око 10.000 извештаја Песмејкер детекција Безбедносни стандард IEC/CF Напајање 100-240 V, 50/60Hz Портови: USB, SD card, network interfejs Moд снимања : ауто, ручни, ритмични | ком | 3 |

Партија  2 -  Медицинска опрема

| р. б. | Назив артикла и опис: | Технички опис: | Јединица мере: | Количина: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дигитални мерач притиска - обујмица до 32 | Дигитални аутоматски апарат за мерење ТА, с манжетном за надлактицу - професионалан Обујмица до 32 цм | ком | 5 |
| 2 | Дигитални мерач притиска - обујмица од 32 до 48 | Дигитални аутоматски апарат за мерење ТА, с манжетном за надлактицу - професионалан Обујмица од 32 до 48 цм | ком | 5 |
| 3 | ТА мерач са манометром | Професионални мерач ТА с манометром | ком | 30 |
| 4 | Гуска, медицинска мушка и женска | Стандардна хигијенска медицинска гуска | ком | 50 |
| 5 | Иригатор комплет | Стандардан комплет за иригацију | ком | 10 |
| 6 | Kапа за косу, за једнократну употребу бела | Стандардна медицинска капа за косу | ком | 3000 |
| 7 | Кљешта за сечење ноктију, метална | Стандардна кљешта за сечење ноктију | ком | 10 |
| 8 | Лопата, болесничка | Стандардна хигијенска медицинска лопата | ком | 50 |
| 9 | Маказе О-О, праве - 20 цм | Стандардне О-О праве маказе од 20 цм | ком | 10 |
| 10 | Маказе Ш-Ш, праве - 16,5 цм | Стандардне Ш-Ш праве маказе од 16,5 цм | ком | 10 |
| 11 | Пеан артеријски прав, 18 цм | Стандардни пеан - хваталица, прав, 18 | ком | 10 |
| 12 | Маказе за нокте, мале | Стандардне мале маказе са сечење ноктију | ком | 10 |
| 13 | Маказе за нокте, велике | Стандардне велике маказе за сечење ноктију | ком | 10 |
| 14 | Стетоскоп | Стандардни медицински стетоскоп | ком | 10 |
| 15 | Пинцета анатомска | Стандардна медицинска права пинцета, дужине 18 цм | ком | 10 |
| 16 | Држач за игле | Стандардни медицински држач за игле, димензија 18 цм | ком | 2 |
| 17 | Комплет за апарат за кисеоник | Редукциони вентил за боцу ,маску за одрасле, носну канилу за одрасле и овлаживач за концентратор. | ком | 5 |
| 18 | Маска за кисеоник | Стандардна маска за кисеоник | ком | 200 |
| 19 | Папир за ЕКГ апарат 63мм * 30м | Стандардни папир за ЕКГ апарат у датим димензијама | ком | 300 |
| 20 | Папир за ЕКГ апарат 80мм * 45м | Стандардни папир за ЕКГ апарат у датим димензијама | ком | 300 |
| 21 | Пулсни оксиметар | "Oчитавање за 6-8 с, Приказ нивоа SPO2 и пулса, ЛЦД екран , трајање батерије 8 сати, аутоматско искључење нако 10 с некоришћења, батерија 1 х1,5V алкална, Сигнализирање за празну батерију димензије 72х40х26 мм , маса 40 г " | ком | 10 |
| 22 | Колица за чист и прљав веш | Израђена од метала са три нивоа и кантом за прљав веш | ком | 10 |
| 23 | Хранилица | Хранилица, метална конструкција заштићена пластификацијом, горња плоча универ, подесива по висини, постављена на три точка. | ком | 20 |

НАПОМЕНА:

Понуђени производи морају у потпуности да одговарају захтеваним карактеристикама, у супротном ће се понуда третирати као неодговарајућа.

Понуђач је дужан да достави документ (проспект, каталог, потврду или друго) издат од стране произвођача за понуђени производ, на основу којег наручилац може да изврши проверу свих наведених карактеристика. У достављеном проспекту/каталогу треба осенчати или на други  jасан начин обележити карактеристике које су наведене у техничкој спецификацији у конкурсној документацији.

Потврдом произвођача се могу доказати само карактеристике које нису садржане у проспектима или каталозима.

У случају да понуђач не достави тражене документе или достави документе на основу којих се не може извршити провера свих захтеваних карактеристика и стандарда, понуда ће се сматрати неодговарајућом.

Гaрaнтни рoк: минимaлнo 24 мeсeцa

Квалитет и обезбеђивање гаранције квалитета

Под квалитетом се подразумева да свако добро које подлеже обавези регистрације мора имати важећу дозволу за стављање у промет издату од надлежне установе (Агенције, Министарства и сл.) и мора бити обележено на српском језику, а у складу са Законом о лековима и медицинским средствима (''Сл.гласник РС'' 30/2010 и 107/2012).

Рок испоруке

Рок испоруке не може бити дужи од 48 часа од потврде пријема требовања.

Место испоруке

Место испоруке је магацин Специјалне болнице за психијатријске болести „др Славољуб Бакаловић“ Вршац, ул. Подвршанска бр. 13, 26300 Вршац, а трошкови испоруке падају на терет понуђача.

III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Наручилац не захтева посебну техничку документацију ни планове.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на следећи начин:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно да је уписан у одговарајући регистар (чл.75.ст.1.тач.1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл.75.ст.1.тач.2.)Закона);

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл.75.ст.1.тач.3) Закона);

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе, и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл.75.ст.1.тач.4) Закона);

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл.75.ст.1.тач.5) Закона) уколико је таква дозвола предвиђена посебним прописом:

- Копија важеће дозволе – Решење Министарства здравља, за промет медицинским средствима, која су предмет јавне набавке.

- Важеће Решење за стављање у промет за добра за која је потребна регистрација којa су предмет набавке издате од стране Агенције за лекове и медицинска средства РС (Решење АЛИМС-а). Уколико понуђач сматра да понуђено добро не подлеже регистрацији код АЛИМС-а, дужан је да за сваки предметни артикал достави изјаву понуђача у слободној форми и/или потврду АЛИМС-а да предметни артикал не подлеже регистрацији. Решење мора бити важеће у тренутку отварања понуда.

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл.75.ст.2.Закона).

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Понуђач мора да има имплементиране стандарде: ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС 18001, ИСО 13485, ИСО 22301 | Доставити копије сертификата ИСО 9001 , ИСО 14001, ОХСАС 18001, ИСО 13485, ИСО 22301 за понуђача, које морају бити важеће до испуњења уговорне обавезе. |

У случају да понуђач не достави тражене доказе, понуда ће му бити одбијена као неприхватљива.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5 ) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4 у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у приказу обавезних услова, понуђач доказује достављањем ДОЗВОЛЕ:

•	Копија важеће дозволе – Решење Министарства здравља, за промет медицинским средствима, која су предмет јавне набавке.

•	Важеће Решење за стављање у промет за добра за која је потребна регистрација којa су предмет набавке издате од стране Агенције за лекове и медицинска средства РС (Решење АЛИМС-а). Уколико понуђач сматра да понуђено добро не подлеже регистрацији код АЛИМС-а, дужан је да за сваки предметни артикал достави изјаву понуђача у слободној форми и/или потврду АЛИМС-а да предметни артикал не подлеже регистрацији. Решење мора бити важеће у тренутку отварања понуда.

•	Доставити копије сертификата ИСО 9001 , ИСО 14001, ОХСАС 18001, ИСО 13485, ИСО 22301 за понуђача, које морају бити важеће до испуњења уговорне обавезе.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Наручилац је дужан да пре доношења одлуке о додели уговора тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију захтеваних доказа о испуњености обавезних услова 75. став 1. тачка 1) до 4).

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не      достави копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

- Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“.

Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

- Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. У случају истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.

Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир.

Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба

VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр __________ од ___________ за јавну набавку добара – Набавка медицинске опреме – ЈНМВ број 14/2018

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) Опис предмета набавке добара – Набавка медицинске опреме, ЈНМВ 14/2018

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок испоруке |  |
| Гарантни период |  |
| Место и начин испоруке |  |

Датум 					              Понуђач

М.П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Партија 1 - ЕКГ апарат, 3 канални |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| р. б. | Назив артикла и опис: | Јединица мере: | Количина: | Јединична цена без ПДВ-а: | Јединична цена са ПДВ-ом: | Укупна цена без ПДВ-а: | Укупна цена са ПДВ-ом: |
| 1 | ЕКГ апарат, 3 канални | ком | 3 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5) са траженим количинама (које су наведене у колони 4); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Партија 2 - Медицинска опрема |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| р. б. | Назив артикла и опис: | Јединица мере: | Количина: | Јединична цена без ПДВ-а: | Јединична цена са ПДВ-ом: | Укупна цена без ПДВ-а: | Укупна цена са ПДВ-ом: |
| 1 | Дигитални мерач притиска - обујмица до 32 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Дигитални мерач притиска - обујмица од 32 до 48 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 3 | ТА мерач са манометром | ком | 30 |  |  |  |  |
| 4 | Гуска, медицинска мушка и женска | ком | 50 |  |  |  |  |
| 5 | Иригатор комплет | ком | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Kапа за косу, за једнократну употребу бела | ком | 3000 |  |  |  |  |
| 7 | Кљешта за сечење ноктију, метална | ком | 10 |  |  |  |  |
| 8 | Лопата, болесничка | ком | 50 |  |  |  |  |
| 9 | Маказе О-О, праве - 20 цм | ком | 10 |  |  |  |  |
| 10 | Маказе Ш-Ш, праве - 16,5 цм | ком | 10 |  |  |  |  |
| 11 | Пеан артеријски прав, 18 цм | ком | 10 |  |  |  |  |
| 12 | Маказе за нокте, мале | ком | 10 |  |  |  |  |
| 13 | Маказе за нокте, велике | ком | 10 |  |  |  |  |
| 14 | Стетоскоп | ком | 10 |  |  |  |  |
| 15 | Пинцета анатомска | ком | 10 |  |  |  |  |
| 16 | Држач за игле | ком | 2 |  |  |  |  |
| 17 | Комплет за апарат за кисеоник | ком | 5 |  |  |  |  |
| 18 | Маска за кисеоник | ком | 200 |  |  |  |  |
| 19 | Папир за ЕКГ апарат 63мм * 30м | ком | 300 |  |  |  |  |
| 20 | Папир за ЕКГ апарат 80мм * 45м | ком | 300 |  |  |  |  |
| 21 | Пулсни оксиметар | ком | 10 |  |  |  |  |
| 22 | Колица за чист и прљав веш | ком | 10 |  |  |  |  |
| 23 | Хранилица | ком | 20 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5) са траженим количинама (које су наведене у колони 4); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке – Набавка медицинске опреме, бр. 14/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара – Набавка медицинске опреме, број 14/2018, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место:_____________                                                            			Понуђач:

Датум:_____________                       		  М.П.                    	  _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке добара – Набавка медицинске опреме број 14/2018, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                                                                      Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                                                           _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

МОДЕЛ УГОВОРА потписује се за сваку партију посебно за коју се конкурише. Понуда за партије за које није достављен модел уговора биће одбијене као неприхватљиве.

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. Коначни Уговор који ће бити потписан са понуђачем се може разликовати од предметног модела.

Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава, потписује и оверава печатом овлашћени представник групе понуђача.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

Уговор о јавној набавци добара

Закључен дана _____________   године у Вршцу између:

1. Специјалне болнице за психијатријске болести „др Славољуб Бакаловић“, Подвршанска 13, Вршац, коју заступа Директор др Татјана Воскресенски (у даљем тексту: наручилац)

2._____________________________ул.____________________, матични број___________; ПИБ __________ кога заступа директор ___________________ (у даљем тексту: понуђач)

Члан 1.

Предмет овог уговора је Набавка медицинске опреме, ЈНМВ 14/2018, а на основу покретања поступка јавне набавке мале вредности бр. 14/2018, по Јавном позиву објављеном на порталу Јавних набавки од 27.12.2018. године, понуде понуђач бр. __________ од __________ године и Одлуке о додели Уговора бр. __________ од __________ године.

Члан  2.

Вредност уговора без ПДВ-а је __________________________________ динара

(словима_____________________________________________).

Вредност уговора са ПДВ-ом  је __________________________________ динара

(словима_____________________________________________).

Порез на додату вредност пада на терет наручиоца.

Измене или анексирање Уговора ради промена цена није дозвољено.

Члан 3.

Уговорене стране су сагласне да ће се добра из члана 1. овог уговора испоручивати сукцесивно, према потребама наручиоца, без обзира на количине, као што је наведено у понуди. Понуђач се обавезује да добра која су предмет овог уговора испоручи у складу са својом понудом, важећим прописима и овим уговором.

Члан 4.

Рок испоруке је ________часова од дана потврде требовања истих, а место магацин Специјалне болнице за психијатријске болести „др Славољуб Бакаловић“, Подвршанска 13, Вршац или друга локација у кругу Болнице.

Квалитативну и квантитативну контролу добара у току испоруке представник Наручиоца извршиће уз присуство представника понуђача.

Члан 5.

Предмет уговора који се испоручује мора бити нов, без икаквих оштећења, производних недостатака и да заједно са пратећом документацијом као целином испуњава постављене техничке захтеве. Приликом испоруке предмета уговора понуђач је у обавези да достави оверену и потписану Изјаву да предмет уговора нема никаквих недостатака и да је у свему у складу са усвојеном понудом. Понуђач је дужан да приликом испоруке предмета уговора из члана 1. овог уговора, достави наручиоцу упутство о употреби и одржавање предмета уговора, преведено на српски језик.

Уколико се приликом испоруке предмета уговора утврди да стварно стање примљеног предмета уговора по квалитету и карактеристикама не одговара техничким захтевима из конкурсне документације, Наручилац ће рекламацију о недостацима доставити пoнуђачу.

Понуђач се обавезује да ће, уколико се рекламација односи на функционалност предмета уговора, отклонити недостатак на стручан начин, о свом трошку, а уколико се рекламација односи на оштећење, предмет уговора ће бити замењен исправним. Отклањање недостатака, односно замена предмета уговора мора бити извршена у најкраћем могућем року.

Члан 6.

Наручилац се обавезује да плаћање врши у складу са изабраном понудом у року од ________ дана од дана фактурисања.

Наручилац задржава право да, уколико понуђач није у могућности да испоручи тражена добра, иста набави од другог понуђача, а разлику између понуђене цене у јавној набавци и стварне набавне цене од другог понуђача фактурише понуђачу са којим је закључио уговор. Понуђач је дужан да, приликом потписивања овог Уговора, наручиоцу достави бланко, соло меницу, наплативу на први позив, уз сву пратећу документацију, за добро извршење посла у вредности од 10% вредности уговора без ПДВ-а и с роком важења најмање пет дана дужим од дана истека рока за коначно извршење посла.

Члан 7.

Понуђач даје гаранцију за сву понуђену медицинску опрему која је предмет овог уговора у трајању од __________ месеци од дана пријема опреме. За време трајања гарантног рока, све трошкове одржавања несметаног рада предмета уговора сноси понуђач.

Понуђач ће уз опрему доставити гарантни лист који ће бити оверен даном испоруке добара. Понуђач се обавезује да у гарантном року обезбеди сервис и резервне делове за опрему, а у свему према терминологији и стандардима произвођача. Време одзива од званичне пријаве квара од стране Наручиоца (е-маил, телефонски позив) је максимално 24 сата.

Члан 8.

Уговор се закључује на одређено време до испоруке добара у целости и може бити раскинут у случају неиспуњења уговорних обавеза, а нарочито у случају кад добра не задовољавају потребе наручиоца и квалитет регулисан важећим прописима.

Члан 9.

Понуђач се обавезује да, приликом испоруке и фактурисања добара, на сву пратећу документацију (фактуре, отпремнице, рачуни) стави назнаку „По ЈНМВ 14/2018 – Набавка медицинске опреме“.

Члан 10.

У случају спора надлежан је Привредни суд у Панчеву.

Члан 11.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истовeтна примерка, од којих су по два за сваку уговорну страну.

| За понуђача: Директор _______________________м. п. | За наручиоца: Директор м. п._________________________ |
| --- | --- |

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти, посебно за сваку партију, на адресу наручиоца: Специјална болница за психијатријске болести „др Славољуб Бакаловић“ Вршац, ул. Подвршанска бр. 13, 26300 Вршац, с назнаком:

“ЈНМВ 14/2018

Понуда за партију бр. _________

Јавна набавка добара – Набавка медицинске опреме

НЕ ОТВАРАТИ“

Општу документацију понуђач подноси у посебној коверти, с назнаком:

“ ЈНМВ 14/2018

Општа документација

Јавна набавка добара – Набавка медицинске опреме

НЕ ОТВАРАТИ“

На полеђини сваке коверте навести назив, број телефона и факса, адресу понуђача као и име особе за контакт и адресу електронске поште.

Додатне информације и објашњења у вези са припремом понуде заинтересовани понуђачи могу тражити у писменом облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца или на е-маил адресу Наручиоца јavne.nabavke@spbvrsac.org.rs уз напомену „Објашњење – ЈНМВ 14/2018“

Уколико понуђач технички не припреми документацију по наведеним упутствима, понуде ће бити изузете из даљег поступка и одбациће се као неисправне.

Било какве измене Конкурсне документације, замене страна или остале модификације су забрањене, те ће се понуде с модификованом документацијом или са замењеним странама одбацити.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 10.1.2019. године до 10.00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;

- Модел уговора;

- Копија важеће дозволе – Решење Министарства здравља, за промет медицинским средствима, која су предмет јавне набавке.

- Важеће Решење за стављање у промет за добра за која је потребна регистрација којa су предмет набавке издате од стране Агенције за лекове и медицинска средства РС (Решење АЛИМС-а). Уколико понуђач сматра да понуђено добро не подлеже регистрацији код АЛИМС-а, дужан је да за сваки предметни артикал достави изјаву понуђача у слободној форми и/или потврду АЛИМС-а да предметни артикал не подлеже регистрацији. Решење мора бити важеће у тренутку отварања понуда.

- Понуђени производи морају у потпуности да одговарају захтеваним карактеристикама, у супротном ће се понуда третирати као неодговарајућа. Понуђач је дужан да достави документ (проспект, каталог, потврду или друго) издат од стране произвођача за понуђени производ, на основу којег наручилац може да изврши проверу свих наведених карактеристика. У достављеном проспекту/каталогу треба осенчати или на други  jасан начин обележити карактеристике које су наведене у техничкој спецификацији у конкурсној документацији.

Потврдом произвођача се могу доказати само карактеристике које нису садржане у     проспектима или каталозима.

•	 Доставити копије сертификата ИСО 9001 , ИСО 14001, ОХСАС 18001, ИСО 13485, ИСО 22301 за понуђача, које морају бити важеће до испуњења уговорне обавезе.

У случају да понуђач не достави тражене документе или достави документе на основу којих се не може извршити провера свих захтеваних карактеристика и стандарда, понуда ће се сматрати неодговарајућом.

- ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке је обликована у 2 партије:

Партија 1: - ЕКГ апарат, 3-канални,

-ЕКГ апарат, 3-канални,

Партија 2: - Медицинска опрема

- Дигитални мерач притиска обујмица до 32,

- Дигитални мерач притиска обујмица од 32 до 48

- ТА мерач са манометром

- Гуска, медицинска мушка и женска

- Иригатор комплет

- Капа за косу, за једнократну употребу, бела

- Кљешта за сечење ноктију,метална

- Лопата,болесничка

- Маказе О – О, праве-20 цм

- Маказе Ш – Ш, праве 16,5 цм

- Пеан артеријски прав,18 цм

- Маказе за нокте, мале

- Маказе за нокте, велике

- Стетоскоп

- Пинцета анатомска

- Држач за игле

- Комплет за апарат за кисеоник

- Маска за кисеоник

- Папир за ЕКГ апарат 63 мм*30м

- Папир за ЕКГ апарат 80 мм*45м

- Пулсни оксиметар

- Колица за чист и прљав веш

- Хранилица

Понуђачи могу поднети понуду за јавну набавку, за једну или обе партија. Уколико понуђачи подносе понуде за обе партије у обавези су да све обрасце дате у прилогу конкурсне документације фотокопирају, попуне, потпишу и овере посебно за сваку партију за коју подносе понуду.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Специјална болница за психијатријске болести “др Славољуб Бакаловић“, Подвршанска 13, 26300 Вршац,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара – Набавка медицинске опреме, ЈНМВ 14/2018 – НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка медицинске опреме, ЈНМВ 14/2018 – НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добара – Набавка медицинске опреме, ЈНМВ 14/2018 – НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка медицинске опреме, ЈНМВ 14/2018 – НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је најмање 45 дана од дана пријема фактуре, на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција не може бити краћа од 24 месеци од дана испоруке добара.

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Рок испоруке добара не може бити дужи од 48 часа од потврде пријема требовања.

Место испоруке је магацин Специјалне болнице за психијатријске болести „др Славољуб Бакаловић“ Вршац, ул. Подвршанска бр. 13, 26300 Вршац,  а трошкови испоруке падају на терет понуђача.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, испорука, монтажа итд.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Наручилац захтева једну врсту финансијског обезбеђења  – за добро извршење посла:

1. Понуђач, коме се додели уговор о јавној набавци, дужан је да у тренутку закључења уговора или најкасније до седам дана након тога достави бланко соло меницу, наплативу на први позив, за добро извршење посла, уз сву пратећу документацију, која подразумева регистрциони образац менице и менично овлашћење које гласи на наруциоца.

Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је најмање пет дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Уколико понуђач одбије да изда поменута средства финансијског обезбеђења или на било који начин обструира потписивање Уговора о јавној набавци, наручилац није у обавези да потпише уговор.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА

Наручилац не захтева посебну техничку документацију ни планове.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште javne.nabavke@spbvrsac.org.rs) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр 14/2018. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: javne.nabavke@spbvrsac.org.rsили препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Специјална болница за психијатријске болести „др Славољуб Бакаловић“, Подвршанска 13, Вршац, ЈНМВ бр. 14/2018

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.