***Питањa везана за*** ***ЈНМВ 15/2018 – Медицински намештај – Болнички кревети***

Поштовани,

Молим Вас да нам дате одговоре на следеће питање:

Питање 1: „Унутар оградица уграђене су испуне од ламината: на бочној огради узглавља испуна ширине 77цм, висине 10цм, на бочној огради узножја испуна ширине 71цм, висине 10цм."

Наиме, како сваки произвођач „испуну од ламината" користи само као украсни део на свом кревету, и то је просто разлика у дизајну од произвођача до произвођача, молимо Вас да дозволите и да произвођачима који немају правугаоне испуне од ламината да учествују у јавној набавци. Испуна од ламината никако не утиче на функционалност болничких кревета, већ само доприноси другачијем дизајну. Код неких произвођача је округла, код неких је у облику елипсе.

Молимо Вас да захтевану техничку карактеристику измените да гласи „Унутар оградица уграђене су испуне од ламината" - овим би добили тражену испуну у сваком случају а омогућили би учешће већем броју понуђача.

***Одговори везани за ЈНМВ 15/2018 – Медицински намештај – Болнички кревети***

Поштовани,

Наручилац делимично прихвата вашу сугестију, те је дозвољено одступање наведене техничке карактеристике за ± 1 **цм**, Наручилац ће изменити конкурсну документацију, да наведена захтевана техничка карактеристика гласи: **унутар оградица уграђене су испуне од ламината: на бочној огради узглавља испуна ширине 77 ± 1 цм, висине 10 ± 1 цм, на бочној огради узножја испуна ширине 71 ± 1 цм, висине 10 ± 1 цм.**

Наручилац је дефинисао конкурсну документацију према својим потребама.

Такође Наручилац је испитивањем тржишта установио да више понуђача може испунити постављени захтев.