Република Србија

Подвршанска бр. 13

26300 Вршац

Телефон: +381 13 833 336

Факс: +381 833 934

Електронска пошта:

javne.nabavke@spbvrsac.org.rs

Аутономна покрајина Војводина

Специјална болница за психијатријске болести

„Др Славољуб Бакаловић“ Вршац

Датум: 31.12.2018. године

Број: 01-9/15-2018/9

Обавештење о измени конкурсне документације

Предмет јавне набавке: Набавка добара – Медицински намештај – Болнички кревети

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Назив и ознака из општег речника набавке: 33192000 – Медицински намештај

Датум објављивања позива за подношење понуда: 28.12.2018. године

Разлог за измену документације:

- Измена се налази на странама: 5,19 и 20 Конкурсне документације (Захтеване карактеристике добра) Наиме, уместо: унутар оградица уграђене су испуне од ламината: на бочној огради узглавља испуна ширине 77 цм, висине 10 цм,  на бочној огради узножја испуна ширине 71 цм, висине 10 цм

Захтевана карактеристика добра сад гласи:

Унутар оградица уграђене су испуне од ламината: на бочној огради узглавља испуна ширине 77 ± 1 цм, висине 10 ± 1 цм,  на бочној огради узножја испуна ширине 71 ± 1 цм, висине 10 ± 1 цм.

- Исправка техничке грешке: Приликом израде конкурсне документације дошло је до техничке грешке. За додатни услов под р.бр. 2 не тражи се ИСО 14000, већ се тражи да понуђач (поред већ наведених сертификата) у понуди достави и копију сертификата ИСО 14001 за произвођача болничких кревета.

Додатни услов под р.бр. 2  сад  гласи:

| 2. | Произвођач болничких кревета мора да има имплементиране стандарде ИСО 9001 , ИСО 13485 и ИСО 14001. | Понуђач је дужан да у понуди достави копије сертификата ИСО 9001, ИСО 13485 и ИСО 14001 за произвођача болничких кревета. |
| --- | --- | --- |

стране: 9,10 и 30 Конкурсне документације

* У наставку је измењена Конкурсна документација, а коју ће понуђачи користити.

Лице за контакт:

Испред Комисије за ЈН СБПБ Вршац

Кристина Игњатовић, дипл. екон.

javne.nabavke@spbvrsac.org.rs

Радно време службе за јавне набавке је од 8.00 до 14.00 сати, радним данима, док су викенди и празници нерадни.

Република Србија

Аутономна покрајина Војводина

Специјална болница за психијатријске болести

„др Славољуб Бакаловић“ Вршац

Датум: 28.12.2018. године

Број: 01-9/15-2018/6

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

МЕДИЦИНСКИ НАМЕШТАЈ – БОЛНИЧКИ КРЕВЕТИ

Јавна набака мале вредности

ЈНМВ 15/2018

-Прва измена Конкурсне документације –

31.12.2018. године

Децембар 2018. Године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ 15/2018, дел. бр.: 01-9/15-2018/2 и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈНМВ 15/2018, дел. бр.: 01-9/15-2018/3, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности добара

Медицински намештај – Болнички кревети

ЈНМВ 15/2018

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3. |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4. |
| III | Техничка документација и планови | 8. |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 9. |
| V | Критеријум за избор најповољније понуде | 12. |
| VI | Обрасци који чине саставни део понуде | 13. |
| VII | Модел уговора | 26. |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 29. |

Укупан број страна конкурсне документације: 37 страна

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ 15/2018  су добра – Медицински намештај – Болнички кревети

–ОРН - 33192000 – Медицински намештај

2. Партије

Јавна набавка није подељена у партије.

3. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Специјална болница за психијатријске болести „др Славољуб Бакаловић“ Вршац

Адреса: ул. Подвршанска бр. 13, 26300 Вршац

Интернет страница: www.spbvrsac.org.rs

4. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

5. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

6. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Кристина Игњатовић, службеник за јавне набавке

Е - маил адреса: javne.nabavke@spbvrsac.org.rs

Радно време службе за јавне набавке је од 8.00 до 14.00 часова радним данимa

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

1. Техничке карактеристике

| Редни број | Назив добра | Јединица мере | Количина | Захтеване карактеристике добра: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Болнички кревет електрични са два мотора | ком | 3 | - Спољашње димензије од заштитника који се налазе на угловима кревета: 217,50± 1цм x 102±2цм -Лежећа површина направљена од дуплоојачане полиетиленске пластике ПЕ - Спољашње димензије лежеће површине 195цм x 89цм - Висина платфoрме кревета 49 цм - Лежећа површина састоји се од четири сегмента:узглавља, фиксног дела, бутног дела и узножја - Узглавље: дужина 80 цм - Фиксни део: дужина 20 цм - Бутни део: дужина 32,50 цм - Узножје: дужина 53 цм - Чеоне странице направљене од полиетиленске пластике ПЕ, лако скидајуће, лаке за чишћење и дезинфекцију -Висина чеоних страна 55цм, ширина 99,50 цм - Унутар чеоних страница уграђена је испуна од ламината ширине 66 цм, висине 23 цм - Ауторегресија 12 цм - Подешавање узглавља електромотором 0-750 - Подешавање бутног дела електромотором 0-450 - Подешавање узножја у пет нивоа помоћу механичког система 0-250 -Васкуларна позиција и позиција столице - На сва четири угла кревета налазе се четири цилиндрична заштитна точкића пречника 75 мм, висине 55 мм - Са обе стране кревета налазе се отвори за сталак за инфузију - Кревет поседује функцију транделбурга , која се активира помоћу ручног гасног амортизера (шок амортизер) -Tранделбург положај 180 - Метални делови кревета прекривени електростатичком пластификацијом и додатно пресвучени фосфатом као заштита од корозије - бочне ограде од четири дела направљене од полиетиленске пластике ПЕ - димензије ограда: ограда која прати узглавље: 91,5 цм x 31,5 цм, ограда која прати узножје: 91 цм x 31,5 цм - Унутар оградица уграђене су испуне од ламината: на бочној огради узглавља испуна ширине 77 ± 1 цм, висине 10 ± 1 цм, на бочној огради узножја испуна ширине 71 ± 1 цм, висине 10 ± 1 цм. - када су оградице подигнуте, раздаљина између њих је 100 цм - једноставно мењање позиција оградица притиском дугмета једном руком - неопходно је да постоје отвори на оградицама како би у сваком тренутку могао да се види пацијент, висина отвора 100 мм - на бочним оградама налазе се се контролни панели који омогућавају болничком особљу лакшу и бржу контролу позиција кревета - на бочној страни која прати узглавље приказује се позиција узглавља, док се на огради узножја приказује позиција Tранделбургa - када је платформа кревета у равном положају и када су бочне оградице у подигнутом положају дистанца између оградица и узглавља и узножја је максимум 60 мм, такође и сама дистанца између оградица је 60 мм, како би се на тај начин обезбедила максимална заштита пацијената - кревет поседује четири точка са пластичним оквиром пречника 125 мм, од којих су два са кочницама - кревет поседује даљински управљач који треба да има функције подешавања узглавља, узножја, васкуларне позиције - кревет поседује четири куке и сталак за инфузију - мотор узглавља 4000 Н - мотор узножја 4000 Н -Носивост кревета 230кг -Класа заштите од воде и прашине ИП 54, ИП 66 - Систем бочних ограда изграђен у складу са стандардом ЕН 60601-2-52 |
| 2. | Болнички кревет механички са подизањем узглавља, са точковима, са оградама, перфорирана метална плоча и пластичне чеоне странице | ком | 80 | - димензије кревета: 204±1 цм x105±2 цм x50±1 цм - конструкција од квадратних металних профила 30x50x1,5мм заштићених електростатичном пластификацијом -лежећа површина метална перфорирана плоча дебљине 1,2мм заштићена електростатичном пластификацијом - перфорације у облику шетоугоника - оквир лежеће површине узглавља од металних квадратних профила 30 x30 x2 мм и металних цеви 27x2,5 мм заштићених електростатичном пластификацијом - мануелно подизање узглавља уз помоћ металног зупчастог механизма дебљине 5мм - чеоне странице од тврде полиетиленске пластике глатких површина и ивица које омогућавају лакше и боље одржавање хигијене. - материјал израде чеоних страница мора бити отпоран на дејство спољашњих утицаја (не сме да се деформише и промени боју при дејству директне сунчеве светлости) - унутар пластичних панела чеоних страница налази обострана декоративна испуна висине 16,9 цм и ширине 68,3цм - спољашње димензије чеоних страница 88,7x46x3 цм - заштиници пречника 65мм постављени на све четири стране кревета ради спречавања удара - обостране бочне ограде од металних цеви заштићених електростатичном пластификацијом - ограде се постављају у специјални систем баријера који је направљен од цеви 21x1,5мм и који се помера помоћу пластичних зглобова тако да омогућава подизање и спуштање ограде - точкови са сигурносним кочницама пречника 125мм |

KАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА У ПОТПУНОСТИ МОРАЈУ ОДГОВАРАТИ ЗАХТЕВАНИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ДОБАРА НАВЕДЕНИМ У ПОГЛАВЉУ II – 1 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ КАТАЛОГ ИЛИ ИЗВОД ИЗ КАТАЛОГА СА ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ПРОИЗВОЂАЧА ЗА БОЛНИЧКЕ КРЕВЕТЕ, КОЈИМА СЕ ДОКАЗУЈЕ ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА У ПОТПУНОСТИ ИСПУЊАВАЈУ ГОРЕ НАВЕДЕНЕ ЗАХТЕВАНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ. ДОСТАВЉА СЕ ЗА СВА ДОБРА.

У СЛУЧАЈУ ДА ПОНУЂАЧ НЕ ДОСТАВИ ТРАЖЕНЕ ДОКАЗЕ ИЛИ ДА ТРАЖЕНИ ДОКАЗИ САДРЖЕ ПОДАТКЕ О ПОНУЂЕНИМ ДОБРИМА, КОЈИ НИСУ У СКЛАДУ СА ЗАХТЕВОМ НАРУЧИОЦА, ПОНУДА ЋЕ БИТИ ОДБИЈЕНА КАО НЕОДГОВАРАЈУЋА

* ЗАХТЕВАНИ КАТАЛОГ ИЛИ ИЗВОД ИЗ КАТАЛОГА СА ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ПРОИЗВОЂАЧА ЗА БОЛНИЧКЕ КРЕВЕТЕ СЕ МОЖЕ ДОСТАВИТИ И НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ.  НАРУЧИЛАЦ ЗАДРЖАВА ПРАВО ДА, УКОЛИКО У ПОСТУПКУ СТРУЧНЕ ОЦЕНЕ ПОНУДА УТВРДИ ДА БИ ЗАХТЕВАНИ КАТАЛОГ ИЛИ ИЗВОД ИЗ КАТАЛОГА СА ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ПРОИЗВОЂАЧА ЗА БОЛНИЧКЕ КРЕВЕТЕ ТРЕБАЛО ДА БУДЕ ПРЕВЕДЕН НА СРПСКИ ЈЕЗИК, ОДРЕДИ ПОНУЂАЧУ ПРИМЕРЕН РОК, У КОЈЕМ ЈЕ ПОНУЂАЧ ДУЖАН ДА ИЗВРШИ ПРЕВОД ТОГ ДЕЛА, А КОЈИ ТРЕБА ДА БУДЕ ОВЕРЕН ОД СТРАНЕ СУДСКОГ ТУМАЧА. У СЛУЧАЈУ СПОРА РЕЛЕВАНТНА ЈЕ ВЕРЗИЈА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ.

2. Квалитет

Под квалитетом се подразумева да свако средство које подлеже обавези регистрације мора имати важећу дозволу за стављање у промет издату од надлежне установе (Агенције, Министарства и сл.) и мора бити обележено на српском језику.

3. Количина

Количина добара наведена је у поглављу VI (образац бр. 2.) - Образац структуре цене са упутством како да се попуни и у поглављу II – 1.  Техничке карактеристике.

4. Опис добара

Опис добара наведен је у поглављу VI (образац бр. 2.) - Образац структуре цене са упутством како да се попуни и у поглављу II – 1.  Техничке карактеристике.

5. Начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета

Квалитативну и квантитативну контролу приликом испоруке представник Наручиоца извршиће уз присуство представника понуђача.

Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручених добара у било које време и без претходне најаве на месту пријема, током и после испоруке. Понуђач испоручује добра упакована на начин који је уобичајен за ту врсту добара у оригиналној амбалажи произвођача.

Понуђач је у обавези да Наручиоца обавести писмено уколико није у могућности да изврши испоруке производа или добара по пријему поруџбенице у року од 24 часа од пријема поруџбенице.

6. Рок испоруке

Рок испоруке добара не сме бити дужи од 45 дана од момента потврде требовања.

Динамика испоруке: Сукцесивно, без обзира на количине

7. Место испоруке

Место испоруке добара је магацин Специјалне болнице за психијатријске болести „др Славољуб Бакаловић“ Вршац, ул. Подвршанска бр. 13, 26300 Вршац. Радно време магацина Болнице је од 8.00 до 13.00 сати радним данима. Трошкови испоруке падају на терет понуђача.

III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Наручилац не захтева посебну техничку документацију ни планове.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на следећи начин:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно да је уписан у одговарајући регистар (чл.75.ст.1.тач.1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних делакао члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл.75.ст.1.тач.2.)Закона);

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл.75.ст.1.тач.3) Закона);

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе, и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл.75.ст.1.тач.4) Закона);

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл.75.ст.1.тач.5) Закона:

- Понуђени болнички кревети морају бити регистровани као медицинска средства од стране Агенције за лекове и медицинска средства - КАО ДОКАЗ ПРИЛОЖИТИ КОПИЈУ РЕШЕЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА;

- Понуђач мора поседовати дозволу за промет медицинских средстава - КАО ДОКАЗ ПРИЛОЖИТИ РЕШЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА КОЈЕМ СЕ ПОНУЂАЧУ ДОЗВОЉАВА ПРОМЕТ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА.

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл.75.ст.2.Закона).

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Понуђач мора да има имплементиране стандарде: ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС 18001, ИСО 13485, ИСО 22301 | Доставити копије сертификата ИСО 9001 , ИСО 14001, ОХСАС 18001, ИСО 13485, ИСО 22301 за понуђача, које морају бити важеће до испуњења уговорне обавезе. |
| 2. | Произвођач болничких кревета мора да има имплементиране стандарде ИСО 9001 , ИСО 13485 и ИСО 14001. | Понуђач је дужан да у понуди достави копије сертификата ИСО 9001, ИСО 13485 и ИСО 14001 за произвођача болничких кревета. |

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у приказу обавезних услова, понуђач доказује ДОСТАВЉАЊЕМ ДОЗВОЛЕ КОЈУ ДОСТАВЉА У ВИДУ НЕОВЕРЕНЕ КОПИЈЕ:

- Понуђени болнички кревети морају бити регистровани као медицинска средства од стране Агенције за лекове и медицинска средства - КАО ДОКАЗ ПРИЛОЖИТИ КОПИЈУ РЕШЕЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА;

- Понуђач мора поседовати дозволу за промет медицинских средстава - КАО ДОКАЗ ПРИЛОЖИТИ РЕШЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА КОЈЕМ СЕ ПОНУЂАЧУ ДОЗВОЉАВА ПРОМЕТ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА.

У случају да понуђач не достави тражене доказе, понуда ће му бити одбијена као неприхватљива.

- Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Понуђач мора да има имплементиране стандарде: ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС 18001, ИСО 13485, ИСО 22301 | Доставити копије сертификата ИСО 9001 , ИСО 14001, ОХСАС 18001, ИСО 13485, ИСО 22301 за понуђача, које морају бити важеће до испуњења уговорне обавезе. |
| 2. | Произвођач болничких кревета мора да има имплементиране стандарде ИСО 9001 , ИСО 13485 и ИСО 14001. | Понуђач је дужан да у понуди достави копије сертификата ИСО 9001, ИСО 13485 и ИСО 14001 за произвођача болничких кревета. |

У случају да понуђач не достави тражене доказе, понуда ће му бити одбијена као неприхватљива.

- Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

- Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

- Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

- Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,Најнижа понуђена цена“.

Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

- Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ 	године  за јавну набавку добара – Медицински намештај – Болнички кревети, ЈНМВ 15/2018

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о

свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Јавна набавка мале вредности – набавка добара – Медицински намештај – Болнички кревети, ЈНМВ 15/2018

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок испоруке |  |
| Гарантни период |  |
| Место и начин испоруке |  |

Датум: 					                                                                   Понуђач

М.П.

_____________________________			_______________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебнo

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.б | Назив артикла | јм | кол | Јединична цена без ПДВ-а: | Јединична цена са ПДВ-ом: | Укупна цена без ПДВ-а: | Укупна цена са ПДВ-ом: |
| 1 | Болнички кревет електрични са два мотора | ком | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Болнички кревет механички са подизањем узглавља, са точковима, са оградама, перфорирана метална плоча и пластичне чеоне странице | ком | 80 |  |  |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

У колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

У колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

У колони 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);

На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

У колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);

На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Редни број | Назив добра | Захтеване карактеристике добра: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Болнички кревет електрични са два мотора | - Спољашње димензије од заштитника који се налазе на угловима кревета: 217,50± 1цм x 102±2цм -Лежећа површина направљена од дуплоојачане полиетиленске пластике ПЕ - Спољашње димензије лежеће површине 195цм x 89цм - Висина платфoрме кревета 49 цм - Лежећа површина састоји се од четири сегмента:узглавља, фиксног дела, бутног дела и узножја - Узглавље: дужина 80 цм - Фиксни део: дужина 20 цм - Бутни део: дужина 32,50 цм - Узножје: дужина 53 цм - Чеоне странице направљене од полиетиленске пластике ПЕ, лако скидајуће, лаке за чишћење и дезинфекцију -Висина чеоних страна 55цм, ширина 99,50 цм - Унутар чеоних страница уграђена је испуна од ламината ширине 66 цм, висине 23 цм - Ауторегресија 12 цм - Подешавање узглавља електромотором 0-750 - Подешавање бутног дела електромотором 0-450 - Подешавање узножја у пет нивоа помоћу механичког система 0-250 -Васкуларна позиција и позиција столице - На сва четири угла кревета налазе се четири цилиндрична заштитна точкића пречника 75 мм, висине 55 мм - Са обе стране кревета налазе се отвори за сталак за инфузију - Кревет поседује функцију транделбурга , која се активира помоћу ручног гасног амортизера (шок амортизер) -Tранделбург положај 180 - Метални делови кревета прекривени електростатичком пластификацијом и додатно пресвучени фосфатом као заштита од корозије - бочне ограде од четири дела направљене од полиетиленске пластике ПЕ - димензије ограда: ограда која прати узглавље: 91,5 цм x 31,5 цм, ограда која прати узножје: 91 цм x 31,5 цм - Унутар оградица уграђене су испуне од ламината: на бочној огради узглавља испуна ширине 77 ± 1 цм, висине 10 ± 1 цм, на бочној огради узножја испуна ширине 71 ± 1 цм, висине 10 ± 1 цм. - када су оградице подигнуте, раздаљина између њих је 100 цм - једноставно мењање позиција оградица притиском дугмета једном руком - неопходно је да постоје отвори на оградицама како би у сваком тренутку могао да се види пацијент, висина отвора 100 мм - на бочним оградама налазе се се контролни панели који омогућавају болничком особљу лакшу и бржу контролу позиција кревета - на бочној страни која прати узглавље приказује се позиција узглавља, док се на огради узножја приказује позиција Tранделбургa - када је платформа кревета у равном положају и када су бочне оградице у подигнутом положају дистанца између оградица и узглавља и узножја је максимум 60 мм, такође и сама дистанца између оградица је 60 мм, како би се на тај начин обезбедила максимална заштита пацијената - кревет поседује четири точка са пластичним оквиром пречника 125 мм, од којих су два са кочницама - кревет поседује даљински управљач који треба да има функције подешавања узглавља, узножја, васкуларне позиције - кревет поседује четири куке и сталак за инфузију - мотор узглавља 4000 Н - мотор узножја 4000 Н -Носивост кревета 230кг -Класа заштите од воде и прашине ИП 54, ИП 66 - Систем бочних ограда изграђен у складу са стандардом ЕН 60601-2-52 |
| 2. | Болнички кревет механички са подизањем узглавља, са точковима, са оградама, перфорирана метална плоча и пластичне чеоне странице | - димензије кревета: 204±1 цм x105±2 цм x50±1 цм - конструкција од квадратних металних профила 30x50x1,5мм заштићених електростатичном пластификацијом -лежећа површина метална перфорирана плоча дебљине 1,2мм заштићена електростатичном пластификацијом - перфорације у облику шетоугоника - оквир лежеће површине узглавља од металних квадратних профила 30 x30 x2 мм и металних цеви 27x2,5 мм заштићених електростатичном пластификацијом - мануелно подизање узглавља уз помоћ металног зупчастог механизма дебљине 5мм - чеоне странице од тврде полиетиленске пластике глатких површина и ивица које омогућавају лакше и боље одржавање хигијене. - материјал израде чеоних страница мора бити отпоран на дејство спољашњих утицаја (не сме да се деформише и промени боју при дејству директне сунчеве светлости) - унутар пластичних панела чеоних страница налази обострана декоративна испуна висине 16,9 цм и ширине 68,3цм - спољашње димензије чеоних страница 88,7x46x3 цм - заштиници пречника 65мм постављени на све четири стране кревета ради спречавања удара - обостране бочне ограде од металних цеви заштићених електростатичном пластификацијом - ограде се постављају у специјални систем баријера који је направљен од цеви 21x1,5мм и који се помера помоћу пластичних зглобова тако да омогућава подизање и спуштање ограде - точкови са сигурносним кочницама пречника 125мм |

KАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА У ПОТПУНОСТИ МОРАЈУ ОДГОВАРАТИ ЗАХТЕВАНИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ДОБАРА НАВЕДЕНИМ У ПОГЛАВЉУ II – 1 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ КАТАЛОГ ИЛИ ИЗВОД ИЗ КАТАЛОГА СА ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ПРОИЗВОЂАЧА ЗА БОЛНИЧКЕ КРЕВЕТЕ, КОЈИМА СЕ ДОКАЗУЈЕ ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА У ПОТПУНОСТИ ИСПУЊАВАЈУ ГОРЕ НАВЕДЕНЕ ЗАХТЕВАНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ. ДОСТАВЉА СЕ ЗА СВА ДОБРА.

У СЛУЧАЈУ ДА ПОНУЂАЧ НЕ ДОСТАВИ ТРАЖЕНЕ ДОКАЗЕ ИЛИ ДА ТРАЖЕНИ ДОКАЗИ САДРЖЕ ПОДАТКЕ О ПОНУЂЕНИМ ДОБРИМА, КОЈИ НИСУ У СКЛАДУ СА ЗАХТЕВОМ НАРУЧИОЦА, ПОНУДА ЋЕ БИТИ ОДБИЈЕНА КАО НЕОДГОВАРАЈУЋА

* ЗАХТЕВАНИ КАТАЛОГ ИЛИ ИЗВОД ИЗ КАТАЛОГА СА ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ПРОИЗВОЂАЧА ЗА БОЛНИЧКЕ КРЕВЕТЕ СЕ МОЖЕ ДОСТАВИТИ И НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ.  НАРУЧИЛАЦ ЗАДРЖАВА ПРАВО ДА, УКОЛИКО У ПОСТУПКУ СТРУЧНЕ ОЦЕНЕ ПОНУДА УТВРДИ ДА БИ ЗАХТЕВАНИ КАТАЛОГ ИЛИ ИЗВОД ИЗ КАТАЛОГА СА ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ПРОИЗВОЂАЧА ЗА БОЛНИЧКЕ КРЕВЕТЕ ТРЕБАЛО ДА БУДЕ ПРЕВЕДЕН НА СРПСКИ ЈЕЗИК, ОДРЕДИ ПОНУЂАЧУ ПРИМЕРЕН РОК, У КОЈЕМ ЈЕ ПОНУЂАЧ ДУЖАН ДА ИЗВРШИ ПРЕВОД ТОГ ДЕЛА, А КОЈИ ТРЕБА ДА БУДЕ ОВЕРЕН ОД СТРАНЕ СУДСКОГ ТУМАЧА. У СЛУЧАЈУ СПОРА РЕЛЕВАНТНА ЈЕ ВЕРЗИЈА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности – набавка добара – Медицински намештај – Болнички кревети, ЈНМВ 15/2018 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________ у поступку јавне набавке мале вредности – набавка добара – Медицински намештај – Болнички кревети, ЈНМВ 15/2018 испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

| Место и датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________ у поступку јавне набавке мале вредности – набавка добара – Медицински намештај – Болнички кревети, ЈНМВ 15/2018, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

| Место и датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора понуђач мора да овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. Коначни Уговор који ће бити потписан са понуђачем се може разликовати од предметног модела.

Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава, потписује и оверава печатом овлашћени представник групе понуђача.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

Уговор о јавној набавци добара

Закључен дана _____________   године у Вршцу између:

1. Специјалне болнице за психијатријске болести „др Славољуб Бакаловић“, Подвршанска 13, Вршац, коју заступа Директор др Татјана Воскресенски (у даљем тексту: наручилац)

2._____________________________ул.____________________, матични број___________; ПИБ __________ кога заступа директор ___________________ (у даљем тексту: понуђач)

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка медицинског намештаја -– Болничких кревета, а на основу покретања поступка Јавне набавке мале вредности добара, Медицински намештај – Болнички кревети, ЈНМВ 15/2018, по Јавном позиву објављеном на порталу Јавних набавки од 28.12.2018. године,  понуде понуђача бр. __________ од __________ године и Одлуке о додели Уговора бр. __________ од __________ године.

Члан  2.

Вредност уговора без ПДВ-а је __________________________________ динара

(словима_____________________________________________).

Вредност уговора са ПДВ-ом  је __________________________________ динара

(словима_____________________________________________).

Порез на додату вредност пада на терет наручиоца.

Члан 3.

Уговорене стране су сагласне да ће се добра из члана 1. овог уговора преузимати сукцесивно, према потребама Наручиоца, фцо Наручилац, гаранцијом квалитета РС и да сва добра имају потребне дозволе да се могу употребљавати на територији Републике Србије. Понуђач се обавезује да добра која су предмет овог уговора испоручи у складу са својом понудом, важећим прописима и овим уговором.

Члан 4.

Измене или анексирање Уговора ради промена цена није дозвољено.

Члан 5.

Наручилац се обавезује да плаћање врши у складу са изабраном понудом у року од ________ дана од дана фактурисања.

Наручилац задржава право, да уколико понуђач није у могућности да обезбеди тражене количине добара, иста предметна добра набави од другог понуђача, а разлику између понуђене цене у јавној набавци и стварне набавне цене од другог понуђача фактурише понуђачу са којим је закључио уговор.

Добављач, је дужан да достави Наручиоцу две врсте средстава финансијског обезбеђења и то:

I  Бланко сопствену меницу, као обезбеђење за правовремено и добро извршење посла (доставља се при потписивању Уговора) - која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, које гласи на Наручиоца, с назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је десет дaнa дуже од дaтумa конaчне испоруке. Нaручилaц ће уновчити дату меницу уколико понуђaч не буде извршaвaо своје уговорене обaвезе у роковимa и нa нaчин предвиђен овим Уговором.

II Бланко сопствену меницу, као обезбеђење за отклањање недостатака у гарантном року (доставља се при испоруци) - која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, које гласи на Наручиоца, с назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је десет дaнa дужи од уговореног гaрaнтног рокa. Наручилац ће уновчити дату меницу зa отклaњaње недостатака у гaрaнтном року у случaју дa Понуђач не изврши обaвезу отклaњaњa недостатка који би могaо дa умaњи могућност коришћењa предметa овог Уговорa у гaрaнтном року.

Уколико понуђач одбије да изда поменуто средство финансијског обезбеђења или на било који начин обструира потписивање Уговора о јавној набавци, наручилац није у обавези да извршава овај  уговор.

Члан 6.

Квалитативну и квантитативну контролу приликом испоруке представник Наручиоца извршиће уз присуство представника понуђача.

Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручених добара у било које време и без претходне најаве на месту пријема, током и после испоруке. Понуђач испоручује добра упакована на начин који је уобичајен за ту врсту добара у оригиналној амбалажи произвођача.

Понуђач је у обавези да Наручиоца обавести писмено уколико није у могућности да изврши испоруке производа или добара по пријему поруџбенице у року од 24 часа од пријема поруџбенице.

Члан 7.

Уговор се закључује на одређено време до испоруке добара у целости и може бити раскинут у случају неиспуњења уговорних обавеза, а нарочито у случају кад добра не задовољавају потребе наручиоца и квалитет регулисан важећим прописима. Рок испоруке добара је ________ дана од дана потврде требовања истих, Гаранција на понуђена добра је_______ , а место испоруке фцо магацин Специјалне болнице за психијатријске болести „др Славољуб Бакаловић“ Вршац, ул. Подвршанска бр. 13, 26300 Вршац.

Члан 8.

Понуђач се обавезује да, приликом испоруке и фактурисања добара, на сву пратећу документацију (фактуре, отпремнице, рачуни) стави назнаку „По ЈНМВ 15/2018 – Медицински намештај – Болнички кревети“

Члан 9.

У случају спора надлежан је Привредни суд у Панчеву.

Члан 10.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истовeтна примерка, од којих су по два за сваку уговорну страну.

| За понуђача: Директор _______________________м. п. | За наручиоца: Директор м. п._________________________ |
| --- | --- |

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:

Специјална болница за психијатријске болести „др Славољуб Бакаловић“ Вршац

ул. Подвршанска бр. 13

26300 Вршац

На коверат или кутију обавезно ставити назнаку:

ПОНУДА ЈНМВ 15/2018 Набавка добара Медицински намештај – Болнички кревети - НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ИСТЕКА РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА -

Понуде које нису спаковане по упутствима или на којима није назначено да садрже понуде за јавну набавку биће изузете из поступка набавке и неће бити обележене ни заведене као понуде.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 11.1.2019. године до 10.00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Иштампану конкурсну документацију са свим попуњеним обрасцима који су захтевани,

- Kарактеристике понуђених добара у потпуности морају одговарати захтеваним карактеристикама добара наведеним у поглављу II – 1 Техничке карактеристике - ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ КАТАЛОГ ИЛИ ИЗВОД ИЗ КАТАЛОГА СА ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ПРОИЗВОЂАЧА ЗА БОЛНИЧКЕ КРЕВЕТЕ, КОЈИМА СЕ ДОКАЗУЈЕ ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА У ПОТПУНОСТИ ИСПУЊАВАЈУ ГОРЕ НАВЕДЕНЕ ЗАХТЕВАНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ. ДОСТАВЉА СЕ ЗА СВА ДОБРА.

У СЛУЧАЈУ ДА ПОНУЂАЧ НЕ ДОСТАВИ ТРАЖЕНЕ ДОКАЗЕ ИЛИ ДА ТРАЖЕНИ ДОКАЗИ САДРЖЕ ПОДАТКЕ О ПОНУЂЕНИМ ДОБРИМА, КОЈИ НИСУ У СКЛАДУ СА ЗАХТЕВОМ НАРУЧИОЦА, ПОНУДА ЋЕ БИТИ ОДБИЈЕНА КАО НЕОДГОВАРАЈУЋА,

- Копије важећих дозвола:

Понуђени болнички кревети морају бити регистровани као медицинска средства од стране Агенције за лекове и медицинска средства - КАО ДОКАЗ ПРИЛОЖИТИ КОПИЈУ РЕШЕЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА и

Понуђач мора поседовати дозволу за промет медицинских средстава - КАО ДОКАЗ ПРИЛОЖИТИ РЕШЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА КОЈЕМ СЕ ПОНУЂАЧУ ДОЗВОЉАВА ПРОМЕТ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА,

- Копије сертификата ИСО 9001 , ИСО 14001, ОХСАС 18001, ИСО 13485, ИСО 22301 за понуђача, које морају бити важеће до испуњења уговорне обавезе,

- Понуђач је дужан да у понуди  достави копије сертификата ИСО 9001,  ИСО 13485  и ИСО 14001 за произвођача болничких кревета.

* У случају да понуђач не достави тражене доказе, понуда ће му бити одбијена као неприхватљива.

- Бланко сопствену меницу за озбиљност понуде - која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, које гласи на Наручиоца, с назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је исти као и рок важења понуде, а уколико се продужава рок важења понуда, потребно је продужити и рок важења менице.

* Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

3. Партије

Јавна набавка мале вредности није подељена у партије.

4.  Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:

Специјална болница за психијатријске болести „др Славољуб Бакаловић“ Вршац

ул. Подвршанска бр. 13

26300 Вршац,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара–Медицински намештај – Болнички кревети, ЈНМВ 15/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добара – Медицински намештај – Болнички кревети , ЈНМВ 15/2018 - НЕ ОТВАРАТИ или

„Опозив понуде за јавну набавку добара – Медицински намештај – Болнички кревети , ЈНМВ 15/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Медицински намештај – Болнички кревети, ЈНМВ 15/2018 - НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VIII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (односно Образац изјаве из поглавља V одељак 3. – уколико се испуњеност услова за учешће у поступку доказује изјавом).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу В конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (односно Образац изјаве из поглавља V одељак 3. – уколико се испуњеност услова за учешће у поступку доказује изјавом).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост  понуде

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је најмање 45 дана од дана пријема фактуре, на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена (испорука добара, извршење услуга, извођење радова).

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција на понуђена добра не може бити краћа од 24 месеца од дана испоруке добара.

9.3. Захтев у погледу рока испоруке

Рок испоруке не сме бити дужи од  45 дана од момента потврде требовања Наручиоца.

9.4. Динамика испоруке

Сукцесивно, без обзира на количине

9.5.  Место испоруке

Место испоруке добара је фцо магацин Специјалне болнице за психијатријске болести „др Славољуб Бакаловић“ Вршац, ул. Подвршанска бр. 13, 26300 Вршац.Радно време магацина Болнице је од 6.00 до 14.00 сати радним данима.

Трошкови испоруке падају на терет понуђача.

9.6. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије  или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача

I Понуђач је дужан да у понуди достави:

Бланко сопствену меницу за озбиљност понуде - која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, које гласи на Наручиоца, с назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је исти као и рок важења понуде, а уколико се продужава рок важења понуда, потребно је продужити и рок важења менице.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Понуђач:

- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче  или измени своју понуду или

- понуђач коме је додељен уговор одбије  да закључи исти или

- понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу средства финансијског обезбеђења  у року и на начин предвиђен конкурсном документацијом.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Добављач, тј. изабрани понуђач је дужан да достави Наручиоцу:

I  Бланко сопствену меницу, као обезбеђење за правовремено и добро извршење посла (доставља се при потписивању Уговора) - која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, које гласи на Наручиоца, с назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је десет дaнa дуже од дaтумa конaчне испоруке. Нaручилaц ће уновчити дату меницу уколико понуђaч не буде извршaвaо своје уговорене обaвезе у роковимa и нa нaчин предвиђен овим Уговором.

II  Бланко сопствену меницу, као обезбеђење за отклањање недостатака у гарантном року (доставља се при испоруци) - која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, које гласи на Наручиоца, с назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је десет дaнa дужи од уговореног гaрaнтног рокa. Наручилац ће уновчити дату меницу зa отклaњaње недостатака у гaрaнтном року у случaју дa Понуђач не изврши обaвезу отклaњaњa недостатка који би могaо дa умaњи могућност коришћењa предметa овог Уговорa у гaрaнтном року.

Уколико понуђач одбије да изда поменута средства финансијског обезбеђења или на било који начин обструира потписивање Уговора о јавној набавци, наручилац није у обавези да извршава уговор.

13. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на е-маил javne.nabavke@spbvrsac.org.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације и указивањем на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације (и указивањем на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији) - Медицински намештај – Болнички кревети - ЈНМВ 15/2018”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. Поштовање обавеза које произлазе из важећих прописа

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације или Образац изјаве из поглавља V одељак 3. – уколико се испуњеност услова за учешће у поступку доказује Изјавом).

17. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

18. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице који има интерес за доделу уговора, у овом поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил javne.nabavke@spbvrsac.org.rs или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 4. овог одељка (рок из става 3. члана 149. ЗЈН), сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 4. и 5. овог одељка (рокови из става 3. и 4. члана 149. ЗЈН), а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ уз ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 РСД, у складу са чл. 156. ЗЈН.

Број рачуна: број- 840-30678845-06

Позив на број: ЈНМВ 15/2018

Сврха плаћања: ЗЗП, Специјална болница за психијатријске болести „др Славољуб Бакаловић“ Вршац, ЈНМВ 15/2018

Корисник: Буџет Републике Србије.

Поступак заштите права у поступцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167. ЗЈН.

19. Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. ЗЈН, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

20. Рок у којем ће уговор бити закључен

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.