Република Србија

Подвршанска бр. 13

26300 Вршац

Телефон: +381 13 833 336

Факс: +381 833 934

Електронска пошта: npbvrsac@gmail.com

Аутономна покрајина Војводина

Специјална болница за психијатријске болести

„Др Славољуб Бакаловић“ Вршац

Датум: 19.12.2016. године

Број: 01-9/15-2016/10

Обавештење о измени Конкурсне документације

Предмет јавне набавке: Набавка и уградња Дизел електро агрегата

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Назив и ознака из општег речника набавки: 31121000 Генераторски агрегати

Датум објављивања позива за подношење понуда: 15.12.2016. године

Разлог за измену документације: Измена и допуна Конкурсне документације

Наручилац је урадио следеће измене:

- Измена се налази на страни број 4., уместо „Понуђач се обавезује да демонтира и уклони стари дизел електро агрегат о свом трошку и ослободи простор за постављање новог агрегата“ стоји „Понуђач се обавезује да демонтира и уклони стари дизел електро агрегат о свом трошку и ослободи простор за постављање новог агрегата, те да га повеже на болничку електричну мрежу, уз пуштање у рад с пробом аутоматике у свим режимима рада. Агрегат се повезује на већ припремљен темељ и већ положене каблове од старог агрегата. Врши се демонтажа старог електро агрегата и на постојећем командном орману потребно је заменити две мрежне склопке новим јачине од по 600А. Нови агрегат се повезује на постојећи командни орман са постојећим инсталацијама. Агрегат се монтира на постоље (шине) старог агрегата.“.

- Измена се налази на страни број 5. IV Техничка документација и планови. Уместо „Наручилац не захтева посебну техничку документацију ни планове“ убацује се „ Понуђач треба да достави техничку спецификацију потписану и оверену, којом потврђује  да се карактеристике понуђеног електро дизел агрегата слажу са техничким захтевима наручиоца.

- Наручилац на страни 25. у Карактеристикама које тражени производ треба да има, брише код Мотора ставку „Потрошња на 75% оптерећења: 206гр по киловату око 50 литара/час“, као и код Генератора ставку „•  kVa  континуирано:420 kVA“

- Измена је на страни број 26., у Обрасцу структуре цене у Напомени уместо „У цену је урачуната демонтажа постојећег и уградња новог агрегата, као и испорука истог“ стоји „У цену је урачуната демонтажа постојећег и уградња новог агрегата, испорука истог, као и повезивање новог агрегата на електричну мрежу болнице. Агрегат се повезује на већ припремљен темељ и већ положене каблове од старог агрегата. Врши се демонтажа старог електро агрегата и на постојећем командном орману потребно је заменити две мрежне склопке новим јачине од по 600А. Нови агрегат се повезује на постојећи командни орман са постојећим инсталацијама. Агрегат се монтира на постоље (шине) старог агрегата“.

У наставку се налази измењена конкурсна документација, коју ће понуђачи користити

Службеник за јавне набавке

Филип Калнак, дипл. екон.

Република Србија

Аутономна покрајина Војводина

Специјална болница за психијатријске болести

„др Славољуб Бакаловић“ Вршац

Датум: 15.12.2016. године – измена 19.12.2016.

Број: 01-9/15 -2016/6

Јавна набавка мале вредности

ЈНМВ 15/2016

Јавна набавка добара

Набавка и уградња Дизел електро агрегата

децембар 2016. године

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС", бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, бр. 01-9/15-2016/2 и Решења о образовању комисије за јавне набавке, бр. 01-9/15-2016/3 наручилац је припремио

Конкурсну документацију

У поступку јавне набавке мале вредности – Набавка и уградња Дизел електро агрегата бр. ЈНМВ 15/2016.

Садржај конкурсне документације:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3. |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3. |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 3. |
| IV | Техничка документација и планови | 5. |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 6. |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 11. |
| VII | Образац понуде | 18. |
| VIII | Модел уговора | 22. |
| IX | Образац структуре цене са упутством како да се попуни | 25. |
| X | Образац трошкова припреме понуде | 27. |
| XI | Образац изјаве о независној понуди | 28. |
| XII | Образац изјаве о поштовању обавеза и непостојања забране из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавакама | 29. |

I Општи подаци о јавној набавци

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Специјална болница за психијатријске болести „др Славољуб Бакаловић“ Вршац

Адреса: ул. Подвршанска бр. 13, 26300 Вршац

Интернет страница: www.spbvrsac.org.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ 15/2016 су добра – Набавка и уградња Дизел електро агрегата   – ОРН – 31121000 Генераторски агрегати

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Филип Калнак, службеник за јавне набавке

Е - маил адреса: javne.nabavke@spbvrsac.org.rs

Радно време службе за јавне набавке је од 8.00 до 14.00 часова радним данима.

II Подаци о предмету јавне набавке

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ 15/2016 су добра – Набавка и уградња Дизел електро агрегата  – ОРН – 31121000 Генераторски агрегати

2. Партије

Јавна набавка није подељена у партије.

III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

1. Техничке карактеристике

Техничка спецификација и опис тражених добара налази се у поглављу IX - Образац структуре цене са упутством како да се попуни.

2. Квалитет

Квалитет предметних добара мора да садржи све елементе, и у свему одговарати захтевима Наручиоца, који су дефинисани конкурсном документацијом.

3. Количина

Количина добара наведена је у поглављу IX - Образац структуре цене са упутством како да се попуни.

4. Опис добара

Опис добара наведен је у поглављу IX - Образац структуре цене са упутством како да се попуни.

5. Начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета

Понуђач за испоручен дизел електро агрегат даје општи гарантни рок од минимално 24 месеца и обавезује се да све недостатке за испоручено добро у том року отклони о свом трошку.

Гарантни рок почиње да тече од дана потписивања од стране уговорних страна  Записника о квалитативном и квантитативном пријему тј. oд датума када је записнички констатовано испуњење уговорних обавеза.

Понуђач се обавезује да у гарантном року, о свом трошку отклони све евентуалне недостатке на испорученом добру, под  условима утврђеним у техничкој гаранцији и важећим законским прописима Републике Србије.

Када се утврди да испоручено добро има недостатке или не одговара техничким карактеристикама наведеним у декларацији произвођача о квалитету или уверењу о контролисању, Наручилац  има право на рекламацију у току трајања гарантног рока, тако што ће у писаном облику доставити Понуђачу  рекламациони акт – Приговор на квалитет, најкасније у року од 3 (три) дана од дана сазнања за недостатак.

О приговору наведеном у рекламационом акту Понуђач је дужан да се изјасни у року од 5 (пет) дана. У случају потврђивања навода  изложених у рекламационом акту  Наручиоца, Понуђач  ће најкасније у наредном року од 3 дана  извршити повраћај рекламираног добра и испоручити добро  у замену за рекламирано о свом трошку.

Уколико у наведеном року Понуђач не отклони недостатке констатоване рекламационим актом, Наручилац има право да не изврши исплату рекламиране робе и/или раскине Уговор, а Понуђач одговара према општим правилима о накнади штете настале повредом уговора.

Гарантни рок се продужава за време за које  добро,  због недостатака у гарантном року, није коришћено на начин за који је купљено и време проведено на отклањању недостатака  у гарантном року. На замењеном добру тече нови гарантни  рок и износи 24 месеци од датума замене.

Сви трошкови који буду проузроковани Наручиоцу, а везани су за отклањање недостатака на добру која се испоручује Наручиоцу сагласно овом Уговору, у гарантном року,  иду на терет Понуђачу.

У случају да Понуђач не отклони недостатке на испорученим добрима у гарантном року о свом трошку, крајњи корисник има право да отклони недостатке ангажовањем трећег лица о трошку Понуђача.

Понуђач се обавезује да демонтира и уклони стари дизел електро агрегат о свом трошку и ослободи простор за постављање новог агрегата, те да га повеже на болничку електричну мрежу, уз пуштање у рад с пробом аутоматике у свим режимима рада. Агрегат се повезује на већ припремљен темељ и већ положене каблове од старог агрегата. Врши се демонтажа старог електро агрегата и на постојећем командном орману потребно је заменити две мрежне склопке новим јачине од по 600А. Нови агрегат се повезује на постојећи командни орман са постојећим инсталацијама. Агрегат се монтира на постоље (шине) старог агрегата.

Понуђач може да посети локацију на којој ће се демонтирати стари и поставити нови дизел електро агрегат сваког радног дана од 8.00 до 13.00 часова. Сваки понуђач може само једном посетити локацију уз претходну најаву код Наручиоца. Наручилац је у обавези да понуђачу изда потврду о обиласку локације.

Понуђач се обавезује да дизел електро агрегат испоручи, монтира и пусти у рад у исправном стању, уговореног квалитета и програма.

Квалитативну и квантитативну контролу приликом испоруке представник Наручиоца извршиће уз присуство представника понуђача.

6. Рок извршења

Рок испоруке и уградње добара не сме бити дужи од 30 дана од момента потврде требовања.

7. Место испоруке

Место испоруке добара је круг Специјалне болнице за психијатријске болести „др Славољуб Бакаловић“ Вршац, ул. Подвршанска бр. 13, 26300 Вршац. Радно време Болнице је од 7.00 до 14.00 сати радним данима. Трошкови испоруке падају на терет понуђача.

IV Техничка документација и планови

Понуђач треба да достави техничку спецификацију потписану и оверену, којом потврђује  да се карактеристике понуђеног електро дизел агрегата слажу са техничким захтевима наручиоца.

V Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

1. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона

1.1. Обавезни услови

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), уколико је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Додатни услови

Наручилац не захтева посебне додатне услове

1.3. Услови у случају подношења понуде са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.4. Услови у случају подношења заједничке понуде

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2. Упутство како се доказује испуњеност услова

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5, коју доставља у виду неоверене копије.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, у поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) закона.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећег  доказа:

Наручилац не захтева додатне услове.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) закона.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

3. Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона

Изјава понуђача

О испуњавању услова из чл. 75. Закона

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

Изјаву

Понуђач ________________________________________________________________ у поступку јавне набавке добара број ЈНМВ 15/2016 – Набавка и уградња Дизел електро агрегата, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1)	Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)	Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)	Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

4)	Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

| Место и датум: ____________________________ | М. П. | Понуђач: ____________________________ |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Изјава подизвођача

О испуњавању услова из чл. 75. Закона

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

Изјаву

Подизвођач____________________________________________________________ у поступку јавне набавке добара број ЈНМВ 15/2016 – Набавка и уградња Дизел електро агрегата испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

| Место и датум: ____________________________ | М. П. | Подизвођач: ____________________________ |
| --- | --- | --- |

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:

Специјална болница за психијатријске болести „др Славољуб Бакаловић“ Вршац

ул. Подвршанска бр. 13

26300 Вршац

На коверат или кутију обавезно ставити назнаку:

ЈНМВ 15/2016 Набавка добара Набавка и уградња Дизел електро агрегата - НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ИСТЕКА РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА -

Понуде које нису спаковане по упутствима или на којима није назначено да  садрже понуде за јавну набавку биће изузете из поступка набавке и неће бити обележене ни заведене као понуде.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 26.12.2016. године до 10.00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

1. Иштампану конкурсну документацију са свим попуњеним обрасцима који су захтевани

3. Партије

Јавна набавка мале вредности није подељена у партије.

4.  Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:

Специјална болница за психијатријске болести „др Славољуб Бакаловић“ Вршац

ул. Подвршанска бр. 13

26300 Вршац,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара – Набавка и уградња Дизел електро агрегата, ЈНМВ 15/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка и уградња Дизел електро агрегата, ЈНМВ 15/2016  - НЕ ОТВАРАТИ или

„Опозив понуде за јавну набавку добара – Набавка и уградња Дизел електро агрегата, ЈНМВ 15/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка и уградња Дизел електро агрегата, ЈНМВ 15/2016  - НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VIII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (односно Образац изјаве из поглавља V одељак 3. – уколико се испуњеност услова за учешће у поступку доказује изјавом).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу В конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (односно Образац изјаве из поглавља V одељак 3. – уколико се испуњеност услова за учешће у поступку доказује изјавом).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост  понуде

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је најмање 60 дана од дана пријема фактуре, на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена (испорука добара, извршење услуга, извођење радова).

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Понуђач гарантује за добра у складу с декларацијом произвођача.

Гарантни рок за испоручена добра је минимум 2 године, рачунајући од дана испоруке    добара.

9.3. Захтев у погледу рока

Рок испоруке и уградње предметног добра не може бити дужи од 30 дана од момента потврде пријема требовања.

Место испоруке добара је магацин Специјалне болнице за психијатријске болести „др Славољуб Бакаловић“ Вршац, ул. Подвршанска бр. 13, 26300 Вршац. Радно време магацина Болнице је од 6.00 до 14.00 сати радним данима. Трошкови испоруке падају на терет понуђача.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије  или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача

Изабрани понуђач је дужан да, приликом потписивања Уговора о јавној набавци достави Регистровану бланко соло меницу, наплативу на први позив, као средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року. Износ менице је 10% вредности уговора без ПДВ-а, а а трајање је најкраће пет дана од истека гарантног рока. Понуђач ће, приликом потписивања наручиоцу дати менично овлашћење и сву потребну пратећу документацију. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Уколико понуђач одбије да изда поменутo средствo финансијског обезбеђења или на било који начин обструира потписивање Уговора о јавној набавци, наручилац није у обавези да потпише уговор.

13. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на е-маил javne.nabavke@spbvrsac.org.rsтражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације и указивањем на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације (и указивањем на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији) – Набавка и уградња Дизел електро агрегата, ЈНМВ 15/2016 .

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

17. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

18. Поштовање обавеза које произлазе из важећих прописа

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације или Образац изјаве из поглавља V одељак 3. – уколико се испуњеност услова за учешће у поступку доказује Изјавом).

19. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице који има интерес за доделу уговора, у овом поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил javne.nabavke@spbvrsac.org.rsили препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 4. овог одељка (рок из става 3. члана 149. ЗЈН), сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 4. и 5. овог одељка (рокови из става 3. и 4. члана 149. ЗЈН), а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ уз ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 РСД, у складу са чл. 156. ЗЈН.

Број рачуна: број- 840-30678845-06

Позив на број: ЈНМВ 15/2016

Сврха плаћања: ЗЗП, Специјална болница за психијатријске болести „др Славољуб Бакаловић“ Вршац, ЈНМВ 15/2016

Корисник: Буџет Републике Србије.

Поступак заштите права у поступцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167. ЗЈН.

21. Рок у којем ће уговор бити закључен

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VII Образац понуде

Понуда бр.______________од ______________ године за јавну набавку добара – Набавка и уградња Дизел електро агрегата, ЈНМВ 15/2016.

- Општи подаци о понуђачу

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (е-маил): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

- Понуду подноси

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

- Подаци о подизвођачу

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

- Подаци о учеснику  у заједничкој понуди

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- Опис предмета набавке:

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок испоруке |  |
| Гарантни период |  |
| Место и начин испоруке |  |

| Датум: ____________________________ | М. П. | Понуђач: ____________________________ |
| --- | --- | --- |

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VIII Модел уговора

Модел уговора понуђач мора да овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. Коначни Уговор који ће бити потписан са понуђачем се може разликовати од предметног модела.

Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава, потписује и оверава печатом овлашћени представник групе понуђача.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

Уговор о јавној набавци добара

Закључен дана _____________   године у Вршцу између:

1. Специјалне болнице за психијатријске болести „др Славољуб Бакаловић“, Подвршанска 13, Вршац, коју заступа Директор др Татјана Воскресенски (у даљем тексту: наручилац)

2._____________________________ул.____________________, матични број___________; ПИБ __________ кога заступа директор ___________________ (у даљем тексту: понуђач)

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка добара – Набавка и уградња Дизел електро агрегата, ЈНМВ 15/2016, а на основу покретања поступка Јавне набавке мале вредности бр. 15/2016, по Јавном позиву објављеном на порталу Јавних набавки од 15.12.2016. године, понуде понуђач бр. __________ од __________ године и Одлуке о додели Уговора бр. __________ од __________ године.

Члан  2.

Вредност уговора без ПДВ-а је __________________________________ динара

(словима_____________________________________________).

Вредност уговора са ПДВ-ом  је __________________________________ динара

(словима_____________________________________________).

Порез на додату вредност пада на терет наручиоца.

Члан 3.

Уговорене стране су сагласне да ће се добро из члана 1. овог уговора преузети и уградити у року од  _______ дана, према потребама Наручиоца, као што је наведено у понуди. Понуђач се обавезује да добра која су предмет овог уговора испоручи у складу са својом понудом, важећим прописима и овим уговором.

Члан 4.

Измене или анексирање Уговора ради промена цена није дозвољено.

Члан 5.

Понуђач се обавезује да уклони стари дизел електро агрегат о свом трошку и ослободи простор за постављање новог агрегата.

Понуђач се обавезује да дизел електро агрегат из предмета овог Уговора испоручи, монтира и пусти у рад у исправном стању, уговореног квалитета и програма, а у противном  дужан је да исти врати о свом трошку и замени у року од 3 дана, са уговореном  врстом  добра.

Члан 6.

Наручилац се обавезује да плаћање врши у складу са изабраном понудом у року од ________ дана од дана фактурисања.

Наручилац задржава право, да уколико понуђач није у могућности да обезбеди тражене количине добара, иста предметна добра набави од другог понуђача, а разлику између понуђене цене у јавној набавци и стварне набавне цене од другог понуђача фактурише понуђачу са којим је закључио уговор.

Члан 7.

Понуђач је дужан да, приликом потписивања овог Уговора, наручиоцу достави регистровану соло бланко меницу - наплативу на први позив, као средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року. Износ менице је 10% вредности уговора без ПДВ-а, а трајање је најкраће пет дана од истека гарантног рока. Понуђач ће, приликом потписивања наручиоцу дати менично овлашћење и сву потребну пратећу документацију. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Члан 8.

Уговор се закључује на одређено време до испоруке добара у целости и може бити раскинут у случају неиспуњења уговорних обавеза, а нарочито у случају кад добра не задовољавају потребе наручиоца и квалитет регулисан важећим прописима.

Члан 9.

Понуђач за испоручен дизел електро агрегат даје општи гарантни рок од ____________(општа гаранција понуђача је минимално 24 месеца) и обавезује се да све недостатке за испоручено добро у том року отклони о свом трошку.

Гарантни рок почиње да тече од дана потписивања од стране уговорних страна  Записника о квалитативном и квантитативном пријему тј. oд датума када је записнички констатовано испуњење уговорних обавеза.

Понуђач се обавезује да у гарантном року, о свом трошку отклони све евентуалне недостатке на  испорученом добру, под  условима утврђеним у техничкој гаранцији и важећим законским прописима Републике Србије.

Када се утврди да испоручено добро има недостатке или не одговара техничким карактеристикама наведеним у декларацији произвођача о квалитету или уверењу о контролисању, Наручилац  има право на рекламацију у току трајања гарантног рока, тако што ће у писаном облику доставити  Понуђачу  рекламациони акт - Приговор на квалитет, најкасније у року од 3 (три) дана од дана сазнања за недостатак.

О приговору наведеном у рекламационом акту Понуђач је дужан да се изјасни у року од 5 (пет) дана. У случају потврђивања навода  изложених у рекламационом акту  Наручиоца, Понуђач  ће најкасније у наредном року од 3 дана  извршити повраћај рекламираног добра и испоручити добро  у замену за рекламирано о свом трошку.

Уколико у наведеном року Понуђач не отклони недостатке констатоване рекламационим актом, Наручилац има право да не изврши исплату рекламиране робе и/или раскине Уговор, а Понуђач одговара према општим правилима о накнади штете настале повредом уговора.

Гарантни рок се продужава за време за које  добро,  због недостатака у гарантном року, није коришћено на начин за који је купљено и време проведено на отклањању недостатака  у гарантном року. На замењеном добру тече нови гарантни  рок и износи 24 месеци од датума замене.

Сви трошкови који буду проузроковани Наручиоцу, а везани су за отклањање недостатака на добру која се испоручује Наручиоцу сагласно овом Уговору, у гарантном року,  иду на терет Понуђачу.

У случају да Понуђач не отклони недостатке на испорученим добрима у гарантном року о свом трошку, крајњи корисник има право да отклони недостатке ангажовањем трећег лица о трошку Понуђача.

Члан 10.

Понуђач се обавезује да, приликом испоруке и фактурисања добара, на сву пратећу документацију (фактуре, отпремнице, рачуни) стави назнаку „По ЈНМВ 15/2016 – Набавка и уградња Дизел електро агрегата“

Члан 11.

У случају спора надлежан је Привредни суд у Панчеву.

Члан 12.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истовeтна примерка, од којих су по два за сваку уговорну страну.

| За понуђача: Директор _______________________м. п. | За наручиоца: Директор м. п._________________________ |
| --- | --- |

IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Образац структуре цене

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.б | Назив артикла | јм | кол | Јединична цена без ПДВ-а: | Јединична цена са ПДВ-ом: | Укупна цена без ПДВ-а: | Укупна цена са ПДВ-ом: |
| 1. | Дизел електро агрегат | kom | 1 |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

У колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке;

У колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом за тражени предмет јавне набавке;

У колони 7. уписати укупну цена без ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке.

У колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за тражени предмет јавне набавке;

Kарактеристике које тражени производ мора да има:

Генератор:

• kVa маx.: 420 kVa

• Јачина струје: 400v-231v

Мотор:

• Снага мотора маx:388kw-528ks

• Дизел, водено хлађење мотора

• Запремина мотора: 16120 cm3

• Запремина резервоара: 400 литара

• Аутономни рад на 75% оптерећења: 8 часова

Алтернатор:

• Номинални напон: 400 / 231 V

• Фреквенца: 50Hz

Прикључци и опрема:

• 3 Амперметра

• Аутоматска регулација напона

• Електро старт, батерија

• Волтметар

• Мерач броја сати рада

• Заштита алтернатора IP23

• Заштита мотора од ниског нивоа уља

• Механички мерач нивоа горива

• Биметална заштита генератора од преоптерећења

• Заштита од прегрејавања

• Прихватна алка за подизање агрегата

| Датум: ____________________________ | М. П. | Понуђач: ____________________________ |
| --- | --- | --- |

Напомена:

- У цену је урачуната демонтажа постојећег и уградња новог агрегата, испорука истог, као и повезивање новог агрегата на електричну мрежу болнице. Агрегат се повезује на већ припремљен темељ и већ положене каблове од старог агрегата. Врши се демонтажа старог електро агрегата и на постојећем командном орману потребно је заменити две мрежне склопке новим јачине од по 600А. Нови агрегат се повезује на постојећи командни орман са постојећим инсталацијама. Агрегат се монтира на постоље (шине) старог агрегата.

X Образац трошкова припреме понуде

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| Врста трошка | Износ трошка у рсд |
| --- | --- |
| Укупан износ трошкова припремања понуде |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: ____________________________ | М. П. | Понуђач: ____________________________ |
| --- | --- | --- |

XI Образац изјаве о независној понуди

У складу са чланом 26. Закона, __________________________________________________даје:

Изјаву

О независној понуди

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара – Набавка и уградња Дизел електро агрегата, ЈНМВ 15/2016, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: ____________________________ | М. П. | Понуђач: ____________________________ |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII Образац изјаве о поштовању обавеза и непостојања забране из чл. 75. ст. 2. Закона

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

Изјаву

Понуђач ________________________________________________________у поступку јавне набавке добара – Набавка и уградња Дизел електро агрегата, ЈНМВ 15/2016, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

| Датум: ____________________________ | М. П. | Понуђач: ____________________________ |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.